附件

| 福建省2015年第六批10个省级挂牌督办环境问题及督办要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 地 址 | 存 在 环 境 问 题 | 处 理 意 见 |
| 1 | 元沙水库周边畜禽养殖场 | 三明大田县 | 大田县元沙水库周边违规建设3家养猪场和2家养鸭场，养殖废水直接排入库区，库区水质受到污染。 | 省级挂牌督办，责成大田县环保局提请县政府督促广平镇政府按照省政府相关文件要求，依法对位于禁养区内的养殖场予以关闭拆除。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 2 | 李德力电镀点 | 莆田涵江区 | 小电镀，废水未经处理直排外环境，六价铬、总铬严重超标。 | 省级挂牌督办，依据四部门会议纪要，责成莆田市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 3 | 日晶玻璃制品有限公司 | 莆田仙游县 | 7条玻璃瓶生产线的脱模有机废气均无收集处理措施，烟气无组织排放较重；部分回收的原料瓶露天堆放，淋溶水在地面漫流。 | 省级挂牌督办，责成莆田市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 4 | 福建中美达再生资源利用有限公司 | 福州闽清县 | 未按环评要求建设砂滤池，废水收集池设有溢流口，沉淀池底部均设有阀门，第一个沉淀池底部中间有暗管用沙包封堵，生产废水可通过上述溢流口、阀门或暗管引入清淤池后外排。 | 省级挂牌督办，责成福州市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 5 | 刘为香塑料盘厂 | 福州闽清县 | 未批先建，已建成投产8台注塑机；未建设废气、废水收集处理设施，塑料盘磷酸清洗废水通过暗管排入河道，外排废水pH严重超标。 | 省级挂牌督办，依据四部门会议纪要，责成福州市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 6 | 闽侯县星星豆制品有限公司 | 福州闽侯县 | 1.2007年生产至今未验收，未配套建设污水处理设施。 2.生产废水通过地下管道排入外环境。 3.锅炉除尘水沉淀池破损开裂，池内废水流入雨水沟直排，地下管道的出水口COD严重超标。 | 省级挂牌督办，责成福州市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 7 | 福建海山食品有限公司 | 漳州龙海市程溪镇下叶村 | 1.企业环保设施损坏维修期间，未经环保部门同意擅自恢复生产，且未经环保部门备案同意，将生产废水通过槽罐车运至外单位处置。 2.企业样品实验室废水、包装袋清洗水未经处理排入雨水沟，厂区东南面公路边排洪沟处pH、氨氮、COD、SS均超标。 | 省级挂牌督办，责成漳州市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 8 | 晋江泰荣鞋材有限公司 | 泉州晋江市磁灶镇龟山工业区 | 1.2010年投产至今未办理竣工环保验收手续。 2.生产工艺、设备与环评发生重大变化未办理变更环评手续。 3.配料车间产生的废气直接通过排气扇直排环境。 4.废气喷淋处理设施回收的DMF溶液外运处置，无法提供完整证明材料。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 9 | 龙岩市新罗区南鑫铋也有限公司 | 龙岩新罗区 | 1.拒绝配合现场检查，且未能提供相关环保材料。 2.烧结制团工段废气收集管道多处腐蚀破损。 3.临时排污许可证最后一次的年检时间为2013年6月5日，目前无排污许可证。 | 省级挂牌督办，责成龙岩市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |
| 10 | 福建和泉生物科技有限公司 | 南平建阳区 | 1.污水处理设施附近有较浓的刺鼻味道。 2.污水处理收集池设置一条PVC管,直通山泉水沟，且池边有两台活动潜水泵，存在偷排的可能性。 | 省级挂牌督办，责成南平市环保局依法立案查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2015年12月31日。 |