附件

| 福建省2014年第五批省级挂牌督办环境问题基本情况及督办要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 地 点 | 存在问题 | 督办要求 |
| 1 | 福建省邵武市鑫辉矿业有限公司 | 邵武市金坑乡关上村 | 1.采矿562中段、572平硐作业产生的矿洞废水未经处理，直接外排。2.选矿区产生的废水经沉淀处理后，部分回用车间生产，部分排入雨水沟外排，总铅超标排放。3.厂区内雨污分流不彻底，部分生产废水通过雨水沟排放。4.产品铜金精矿堆场没有“三防”措施。5.尾矿库沉淀池坝体破损严重，坝内废水直接外排，存在严重的环境安全隐患。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 2 | 福建环宇板材有限公司 | 顺昌县新屯工业区 | 1.2006年11月投产至今未办理环保竣工验收手续。2.检查时2台燃煤锅炉（4吨和2吨各1台）以竹削等下脚料为燃料，其中4吨锅炉水膜除尘设施运行不正常，烟囱冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年10月31日。 |
| 3 | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 | 顺昌县埔上镇口前村 | 1.二期蓄电池组装生产线于2013年8月投入试生产至今未通过环保竣工验收。2.磨片车间产生的废水通过明沟排入车间边的沉淀池，入池前明沟与厂区雨水沟连接处设有溢流口，废水可溢流排入雨水沟，雨水沟总铅浓度0.21mg/L；铸板车间边的两级水浴除尘设施池底部各设有1个PVC阀门，阀门打开后可将除尘后废水排入雨水沟，雨水沟总铅浓度0.46mg/L。涉嫌私设排放口违法排污。3.污水处理站斜板沉淀池底部通往蓄泥池管道设有2根三通管，可将污泥排入外环境，现场2根往外环境三通管口均有污泥痕迹，涉嫌偷排污泥。4.燃煤锅炉水膜除尘设备运行不正常，烟囱冒黑烟。5.锅炉废渣随意露天堆放，磨板车间铅尘收集不规范，存在逸散现象。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 4 | 顺昌县埔上建业包装箱厂 | 顺昌县埔上镇张墩村 | 1.2011年8月投产至今未办理环保审批手续。2.锅炉水膜除尘设施闲置，烟囱持续冒浓烈黑烟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年10月31日。 |
| 5 | 南平市同创电子有限公司 | 延平区 | 未经环评审批,采用隐蔽方式设置含铬电镀车间，电镀废水和镀件清洗水直接通过车间内的洗手池、卫生间外排。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法查处并提请属地政府依法取缔。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 序号 | 企业名称 | 地 点 | 存在问题 | 督办要求 |
| 6 | 南平市华灿电器有限公司 | 延平区 | 涉嫌偷排电镀废水。电镀车间各镀槽底部均设有阀门，打开阀门后槽内废水可排入抛光除油废水收集池；抛光除油废水收集池水泵附近设有三通管，现场开启水泵时，废水经三通管排入雨水沟，其COD、总镍严重超标；抛光除油废水经水泵抽提并通过一根数十米长的PVC管用于冲洗厕所后外排；车间东面电镀生产线现场检查时虽未生产，但其跑冒滴漏废水和清洗废水可全部通过车间水沟排入车间外雨水沟。 | 省级挂牌督办。省环保厅依法查处。责成南平市环保局全面排查并督促整改。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 7 | 南平华孚电器有限公司 | 延平区 | 1.污水处理设施收集加药池至沉淀池的PVC管中段设有一个三通口，打开三通口，废水经地面排入雨水沟外排，涉嫌私设排放口。2.电镀废水处理设施压滤机地面无围堰，压滤废水通过管道收集进入收集池，但滴漏废水和清泥时废水通过地面漫流至雨水沟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 8 | 华闽南配集团股份有限公司 | 延平区 | 1.电镀废水处理设施旁雨水沟内总铬、六价铬均严重超标。2.电镀生产线喷砂废水直接排入雨水沟。3.位于活塞表面处理车间东面含铬废水输送至污水处理设施的污水井内有其他水混入，涉嫌稀释处理。4.技术培训中心东侧一污水井有溢流管连接至东边小溪，现场检查时有排放含铬污染物废水。 | 省级挂牌督办。省环保厅依法查处。责成南平市环保局全面排查并督促整改。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 9 | 南平金山金属铸造有限公司 | 延平区 | 未经环评审批建设3个土法炼铝炉，现场检查时正在非法炼铝，污染严重。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年10月31日。 |
| 10 | 南平市五星洗涤有限公司 | 延平区 | 经营酒店等洗浴布品的洗涤业务。现场检查时锅炉烟囱长时间冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年10月31日。 |
| 11 | 南平华闽摩托车配件有限公司 | 延平区 | 违反环评、“三同时”制度，阳极氧化表面处理车间没有配套废水处理设施，生产废水经车间地面水沟的1个小洞排到厂外雨水沟，流入厂边小溪。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 12 | 南平市福达矿业有限公司 | 延平区 | 现场检查时未生产。该公司没有配套建设尾矿库，铅锌选矿产生的尾矿渣通过埋设在地下的一条内径约20公分左右尾矿输送管直接排到闽江水口库区。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 序号 | 企业名称 | 地 点 | 存在问题 | 督办要求 |
| 13 | 福建亚鑫食品有限公司 | 建阳市 | 1.雨污不分，瓦楞纸生产车间清洗废水、食品罐头生产废水通过雨水沟排入污水处理设施处理。2.污水处理设施周边长满一人高的杂草，污水澄清池处有一根水管连到崇阳溪，可用于稀释废水。3.锅炉除尘水收集池有1个口通向南面溪流，外排除尘水通过溪流沟与溪水混流后外排到崇阳溪。4.锅炉烟囱冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 14 | 福建省安达电器制造有限公司 | 建阳市 | 1.含铬废水未完全分流分治，综合废水调节池内含高浓度总铬、六价铬，应急池旁雨水井的水中总铬、六价铬、总锌浓度较高。2.热处理车间清洗机设有1根钢管通向雨水沟，阀门打开时，含油废水直接排到雨水沟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 15 | 浦城县闽泰金属表面处理有限公司 | 南平市浦城县水北街道上坊村委会 | 1.企业处理设施总排口总铬、总铜、总镍严重超标。2.酸洗废水未收集处理，直接通过雨水沟排放，厂区雨水沟外排口总铜、总镍严重超标。3.钝化清洗废水单独收集管道断裂，含铬废水直接排入车间内综合废水收集沟。4.含镍、含铜、含铬废水收集进入同一个收集池，未分流分治。5.废水处理设施斜板沉淀池斜板己损坏，无法起到沉淀作用，板框压滤机、斜板沉淀池和活性炭过滤器均设有三通管道，废水可直排。 | 省级挂牌督办。省环保厅依法查处。责成南平市环保局全面排查并督促整改。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 16 | 浦城县三特机制炭厂 | 南平市浦城县五里塘桃子湾13号 | 1.企业未办理环评审批手续擅自投入生产； 2.企业烘干炉、制棒机、炭化炉均未配套建设废气处理设施。烘干炉烟气通过排气筒收集后直排，烟囱冒浓烟；制棒机和炭化炉大量烟气直接无组织排放，生产车间烟雾弥漫； 3.炭化炉烟气冷却水池渗漏，部分含油废水直接漫流至厂区土坑，经采样监测炭化炉烟气冷却水池渗漏水处COD为8070mg/L、挥发酚为1130mg/L。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。2014年11月30日。 |
| 17 | 福建省政和县金峰矿业开发有限公司 | 南平市政和县星溪长际村委 | 1.尾矿库溢流槽出口（进入沉淀池前）设有旁路，采用沙袋临时封堵，尾矿库溢流废水可人为直排，现场检查时，旁路临时封堵沙袋处有部分废水渗漏进入外环境，涉嫌私设排放口。2.采矿废水从205号矿洞口流出，部分未经处理直接排入山涧小溪；尾矿库坝底部渗漏废水通过尾矿库沉淀池旁的水沟排往外环境。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 18 | 福建省政和县源鑫矿业有限公司 | 南平市政和县石屯镇际下村 | 1.该公司湿排库废水出口处设有旁通闸门，废水可人为通过雨水沟排入外环境；2.厂区生产废水收集池通过泵抽回于生产，但回用管道设有三通阀门和管道，废水可直排厂区下游山涧小溪（企业生产补充水泵站旁）；3.擅自扩大球磨机生产规模。 | 省级挂牌督办，责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 19 | 福建省松溪县乐松矿业有限公司 | 南平市松溪县郑墩镇杉溪村 | 1.该公司铁矿磁选车间，未办理环评审批手续擅自投产。 2.现场检查时该公司尾矿库废水沉淀池闲置，尾矿库溢流废水未经沉淀处理，从第一级沉淀池暗管直接排入外环境。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 序号 | 企业名称 | 地 点 | 存在问题 | 督办要求 |
| 20 | 福建省松溪县振泰金属化表面处理有限公司 | 南平市松溪县城东工业平台 | 1.车间分流分治不到位，流入综合废水调节池的车间地面冲洗废水收集槽中总铬浓度高；含铬废水反应池未经沉淀处理，直接汇入综合废水调节池。2.现场检查时，总排口（滞留）废水不超标，但厂门口旁的厂界外水沟六价铬超标。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 21 | 建瓯市五洲金属线材有限公司 | 南平建瓯市三门工业区 | 1.电镀废水未分流分治，含铬废水与其它废水混合处理； 2.酸碱反应沉淀池和沉淀池出水收集池与自来水管连接，均可采用自来水稀释； 3.电镀车间酸雾均未收集，直接无组织排放； 4.危废台账记录不规范，2010年5月至今危废未转移。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 22 | 南平恒富纸业有限公司 | 南平市延平区太平镇南溪村 | 1.擅自改变生产工艺，采用废纸浆和竹浆为原料生产迷信纸和薄叶纸，未重新办理相关环保手续，投产至今未办理环保竣工验收手续。 2.未配套建设废水处理设施，打浆和造纸产生的大量废水未经处理，直接经过厂界外316国道涵洞下的水沟排往闽江，经采样监测，厂区废水总排口（316国道涵洞进口）COD为981mg/L,生产废水排入闽江入口处COD为956mg/L。 3.大量竹浆原料和造纸废渣露天堆放，无“三防”措施，渗滤液废水在厂区地面漫流，直接经厂区大门口排入对面公路雨水沟，进入闽江，现场检测大门口对面公路雨水沟废水呈强碱性,经采样监测COD为939mg/L。 4.3t/h锅炉采用鞋业边角料作为燃料，现场检查时锅炉烟囱冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成南平市环保局依法立案查处,并提请当地政府依法责令关停。挂牌期限：2014年11月30日。 |
| 23 | 厦门市富士达光电科技有限公司 | 厦门市同安区新民镇禾山村 | 该企业保丽龙包装材料生产加工项目需要配套建设的环境保护设施未经竣工环保验收于2013年5月正式投入生产使用，厦门市环保局同安分局依法立案处罚，并于2014年2月27日向厦门市同安区人民法院申请强制执行，厦门市同安区人民法院于2014年3月下达行政裁定书（（2014）同执审字第26号）。群众投诉企业拒不执行，继续违法生产。 | 省级挂牌督办。督促同安区政府协调相关部门依法采取强制措施，落实停产要求。挂牌期限：2014年11月30日。 |